КАРТА ЗАКАЗА:

Теплосчетчик ИС.ТМК-Н ______

(для исп. ИС.ТМК-Н 20, ИС.ТМК-Н 30, ИС.ТМК-Н 120, ИС.ТМК-Н 130)

| Тепловычислитель | ТМК-Н |  | Схема измерений № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размерность счета тепловой энергии: | Гкал | (ГДж) |  |
| Типы преобразователей расхода (ПР): |
| для канала V1 |  | DN |  | gмин |  | gмакс |  | (и1 |  |
| для канала V2 |  | DN |  | gмин |  | gмакс |  | (и2 |  |
| для канала V3 |  | DN |  | gмин |  | gмакс |  | (и3 |  |
| для канала V4 |  | DN |  | gмин |  | gмакс |  | (и4 |  |
| для канала V5 |  | DN |  | gмин |  | gмакс |  | (и5 |  |
| Тип НСХ преобразователей температуры (ПТ) Pt100, 100П, Pt500, 500П |
| Длина погружной части, мм | или DN трубопровода, на котором устанавливается ПТ |
| для канала t 1 |  |  | для канала t 3 |  |
| для канала t 2 |  |  | для канала t 4 |  |
| для канала t 5 |  |  |  |  |
| Типы преобразователей давления (ПД): выходной сигнал от 4 до 20 мА. |
| для канала P1 |  | ( p ,%* |  | Рмакс , кгс/см2 |  |
| для канала P2 |  | ( p ,%* |  | Рмакс , кгс/см2 |  |
| для канала P3 |  | ( p ,%* |  | Рмакс , кгс/см2 |  |
| для канала P4 |  | ( p ,%* |  | Рмакс , кгс/см2 |  |
| Договорные значения давления и температуры холодной воды, используемой для подпитки, при необходимости (по умолчанию - 5 кгс/см2 и 5(С). |
| Давление х/в |  | кгс/см2, |  | Температура х/в |  | оС |  |
| Дополнительные требования: |  |
| Заказчик: |  |
| (наименование предприятия, тел/факс) |  |
| Дата заказа: |  |  | Подпись: |  |  |
| Примечания – 1 (и – вес (цена) импульса ПР, м3/имп.; 2 gмин, gмакс - минимальный и максимальный объемный расход, м3/ч; 3 Отсутствие требований к параметру подтвердить надписью «нет»; 4* Пределы допускаемой основной приведенной погрешности ПД, от ±0,15% до ±0,5% вкл; 5 При отсутствии ПД вместо Рмакс заносить договорные значения давления (по умолчанию - 5 кгс/см2). |

КАРТА ЗАКАЗА: Теплосчетчик ИС.ТМК-Н ____

(для исп. ИС.ТМК-Н 60, ИС.ТМК-Н 90)

| Тепловычислитель | ТМК-Н |  | Схема измерений № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размерность счета тепловой энергии: | Гкал | (ГДж) |  |
| Типы преобразователей расхода (ПР): |
| для ТС1.V1 |  | DN |  | Gмин |  | Gмакс |  | В1 |  |
| для ТС1.V2 |  | DN |  | Gмин |  | Gмакс |  | В2 |  |
| для ТС1.V3 |  | DN |  | Gмин |  | Gмакс |  | В3 |  |
| для ТС2.V1 |  | DN |  | Gмин |  | Gмакс |  | В4 |  |
| для ТС2.V2 |  | DN |  | Gмин |  | Gмакс |  | В5 |  |
| для ТС2.V3 |  | DN |  | Gмин |  | Gмакс |  | В6 |  |
| для V7 |  | DN |  | Gмин |  | Gмакс |  | В7 |  |
| для V8 |  | DN |  | Gмин |  | Gмакс |  | В8 |  |
| для V9 |  | DN |  | Gмин |  | Gмакс |  | В9 |  |
| Тип НСХ преобразователей температуры (ПТ) Pt100, 100П, Pt500, 500П |
| Длина погружной части, мм | или DN трубопровода, на котором устанавливается ПТ |
| для ТС1. t 1 |  |  | для ТС2. t 1 |  |
| для ТС1. t 2 |  |  | для ТС2. t 2 |  |
| для ТС1. t 3 |  |  | для ТС2. t 3 |  |
| для t 7 |  |  | для t 8 |  |
| Типы преобразователей давления (ПД): |
| для ТС1.Р1 |  | ( p ,%* |  | Рмакс , МПа |  |
| для ТС1.P2 |  | ( p ,%* |  | Рмакс , МПа |  |
| для ТС1.P3 |  | ( p ,%* |  | Рмакс , МПа |  |
| для ТС2.P1 |  | ( p ,%* |  | Рмакс , МПа |  |
| для ТС2.P2 |  | ( p ,%* |  | Рмакс , МПа |  |
| для ТС2.P3 |  | ( p ,%* |  | Рмакс , МПа |  |
| Договорные значения давления и температуры холодной воды, используемой для подпитки, при необходимости (по умолчанию - 0,5МПа и 5(С). |
| Давление х/в |  | МПа, |  | Температура х/в |  | оС |  |
| Дополнительные требования: |  |
| Заказчик: |  |
| (наименование предприятия, тел/факс) |  |
| Дата заказа: |  |  | Подпись: |  |  |
| Примечания – 1 B – вес (цена) импульса ПР, м3/имп.; 2 Gмин, Gмакс - минимальный и максимальный объемный расход, м3/ч; 3 Отсутствие требований к параметру подтвердить надписью «нет»; 4* Пределы допускаемой основной приведенной погрешности ПД, от ±0,15% до ±0,5% вкл; 5 При отсутствии ПД вместо Рмакс заносить договорные значения давления (по умолчанию - 5 МПа). |